דגמי כיול לחלקים עגולים (TUBE ) ל Shear wave

כאשר יבחר דגם TUBE בתוכנה והוא יכניס את הקוטר החיצוני אז התוכנה תשאל אותו את שאלת הבחירה ותדע לבחור מהרשימה את הדגם הנכון .

עובי דגם מייצג את החלק +-25%

קוטר חיצוני מייצג את החלק +-10%

| מס' דגם | REFERENCE STANDARD OD (mm) | PART SIZE OD REPREZENTED +-10%(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 180-220 |
| 2 | 250 | 225-275 |
| 3 | 310 | 279-341 |
| 4 | 380 | 342-418 |
| 5 | 460 | 418-506 |
| 6 | 556 | 506-612 |
| 7 | 670 | 672-740 |
| 8 | 810 | 740-891 |

לכל קבוצה נכניס אפשרות בחירה

- Recommended curved block

- Alternative flat block (if qualified by level 3)